Beispiel Inhaltsverzeichnis

Lösungskonzept für eine Kesselhaussanierung

mit einer Biomassefeuerung in Kombination mit solarer Trinkwassererwärmung

Inhalt										        Seite

Aufgabenstellung									3

1. Allgemeines und Wissenswertes						4

1.1 Angaben zu Brennstoffen aus erneuerbaren Energien			4

- Stückholz, Scheitholz etc.							5

- Hackschnitzel									7

- Solarenergie									8

2. Allgemeines über Biomasseheizungen, Solaranlagen

und Anlagentechnik								9

2.1. Holzheizungen

- Holzvergaserkessel							9

- Kesselkategorien								9

- Scheitholz-Vergaserkessel, Verbrennungstechnik			10

- Merkmale von Vergaserkessel mit unterem Abbrand 			10

- Wirkungsgrad, Brennstoffverbrauch, Emissionen			10

- Regelungssysteme bei Vergaserkesseln				11

- Komfort bei Holzheizungen						13

- Auswahlkriterien für Holzvergaserkessel				13

2.2. Hackschnitzelheizungen							17

- Trocknung und Lagerung						17

- Feuerungssysteme, Rauchgasentstaubung, Pufferspeicher		18

- Lageraustragungssysteme						19

2.3. Solaranlagen									20

- Wärmeertrag, Kollektorwirkungsgrad, Funktion			20

- Montagesysteme, Alterung von Kollektoren				20

- Kollektortypen								21

- Solar- und Wärmespeicher						22

3. Anlagenauslegung								25

- Außen- und Raumtemperatur						25

- Wärmebedarf, Kesselleistung, Puffer, Regelung, Hydraulik		25

- Trinkwarmwasserbereitung							26

- Solaranlage, Jahresenergieertrag, Deckungsgrad				26

- Brennstoffbedarf, Mögliche Einsparung					27

- Brennstofflager, Lageraustragung						27

4. Lösungsbeschreibung								28

- Allgemeines									28

- Aufstellung der Anlage, Heizraum, Brennstofflager			29

- Kessel										30

- Regelung, Austragung, Brandschutz					31

- Puffer, Warmwasserbereitung, Solaranlage				32

- Bedienung und praktischer Betrieb						33

- Anlagenfunktion								33

5. Kostenkalkulation								34

- Siloaustragung								34

- Kessel, Regelung, Brennerausfahrvorrichtung, Puffer
Löscheinrichtung								35

- Zubehör Heizzentrale							39

- Solaranlage									41

- Optional zusätzlicher Ölbrenner						42

- Kostenzusammenstellung							42

6. Hinweise										43

7. Anlagen

- Simulationsberechnung Solaranlage (grafische und rechnerische Ergebnisse)

- Hydraulikschema

- Anlagenskizze Heizzentrale